Nasz znak: KD.271.2.2023 Rabka-Zdrój, dnia 10.07.2023 r.

**ZAPYTANIE** **OFERTOWE**

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA – PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH  
 BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1. **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

**GMINA RABKA-ZDRÓJ   
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2**

**tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700**

**e-mail:** [**urzad@rabka.pl**](mailto:urzad@rabka.pl)**,**

**strona internetowa:** [**www.rabka.pl**](http://www.rabka.pl)

**Adres elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP): /n61qqa2j0b/skrytka**

**NIP : 735-10-06-084**

**REGON: 491893090**

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.

**Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2022.1710 t.j.) w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych bez uwzględnienia podatku od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.**

1. **ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, z siedzibą przy ul. Parkowej 2, 34-700 Rabka-Zdrój, zaprasza do składania ofert cenowych w ramach zamówienia na zakup przenośnych pętli indukcyjnych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup 11 przenośnych pętli indukcyjnych:

Przez pętlę indukcyjną rozumie się: urządzenie przeznaczone dla osób słabosłyszących zwiększające dostępność informacyjno-komunikacyjną, którego celem jest wspomaganie słyszenia osób z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym. Zamówienie dotyczy 11 kompletnych zestawów, zgodnych z poniższym opisem:

* Rodzaj pętli indukcyjnej: mobilna/przenośna
* Obszar działania: min. 1-2m2 od urządzenia
* Wbudowany mikrofon
* Wyjścia typu Jack: 1x na mikrofon zewnętrzny, 1x zewnętrze źródło audio
* Regulacja głośności pętli
* Żywotność baterii: czas pracy min. 4 godziny; tryb czuwania powyżej 24 godzin
* Zasilanie akumulatorowe
* Ładowarka sieciowa
* Zgodność z dyrektywą PN EN60118-4 (stosowny certyfikat)

Sprzedawca udzieli gwarancji na sprzęt będący przedmiotem zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

Dostarczenie do Zamawiającego.

**IV.** **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**do 14 dni od daty zamówienia**

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY KONIECZNE DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (JEŚLI DOTYCZY):**

Nie dotyczy

**VI. KRYTERIA STAWIANE WYKONAWCY ORAZ ICH WAGA\*:**

- cena 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

**VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: do dnia 18 lipca 2023 r., do godz. 16:00**

Ofertę należy złożyć pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju (Biuro Obsługi Klienta, parter) ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania) lub poczty elektronicznej na adres: urzad@rabka.pl

Oferta powinna być oznaczona napisem: ***„Oferta na zakup przenośnych pętli indukcyjnych”***

Oferty złożone po terminie nie zostaną zwrócone.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000 zł Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

OFERTA POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

Formularz ofertowy.

**Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który najlepiej spełni stawiane kryterium.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego i/lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

10.07.2023

................................

*Data*

Burmistrz Rabki-Zdroju

mgr Leszek Świder

……………..…………………………

*Podpis Zamawiającego*

*Sporządziła: A. Wójcik*