Projekt z dnia 18 lipca 2019 r.

Rozporządzenie

Ministra PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1)

z dnia …………………2019 r.

w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji budynków, w których eksploatowane są źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW2)

Na podstawie art. 27b ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy katalog danych, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51), zwanej dalej „ustawą”, gromadzonych w centralnej ewidencji budynków, w których eksploatowane są źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, zwaną dalej „ewidencją”, przekazywanych przez osoby, o których mowa w art. 27c ust. 1 ustawy, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

§ 2. W ewidencji gromadzi się następujące dane:

- o budynku lub jego części (lokalu), w którym lub na potrzeby którego eksploatowane są źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW:

- adres,

- identyfikator infrastruktury informacji przestrzenniej (idIIP),

- funkcja ogólna,

- rok budowy,

- liczba kondygnacji,

- średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych,

- obwód budynku,

- grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem,

- grubość ocieplenia stropodachu,

- grubość ocieplenia dachu,

- stopień ocieplenia ścian zewnętrznych,

- grubość ocieplenia ścian zewnętrznych,

- powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych,

- średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym,

- data wprowadzenia danych;

- o źródłach spalania paliw wykorzystywanych w budynku lub jego części (lokalu):

- rodzaj,

- nominalna moc cieplna,

- rodzaj paliwa i jego roczne zużycie ,

- rok montażu,

- rok produkcji,

- przeznaczenie,

- potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych,

- klasa kotła na paliwo stałe określona według normy PN-EN 303-5:2012,

- sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe,

- sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe,

- urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe,

- źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczno-ruchowa lub inne),

- data wprowadzenia danych;

- obejmujące informacje:

- datę i wynik kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której  mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.);

- datę usunięcia zanieczyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, o których mowa w § 34 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), w zakresie:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- odprowadzania nieczystości ciekłych;

- datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie:

- źródeł spalania paliw oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa,

- spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;

- związane z danymi o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze środków publicznych finansowaniu albo dofinansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych, przedsięwzięć remontowych, odnawialnych źródeł energii, innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w zakresie:

- adresu budynku lub lokalu, na który udzielono wsparcia finansowego,

- rodzaju i kwoty udzielonego wsparcia finansowego,

- przedmiotu i źródła finansowania,

- okresu trwałości przedsięwzięcia w ramach, którego udzielono wsparcia finansowego;

- datę kontroli, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471);

- datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984), w zakresie:

- powierzchni użytkowej budynku lub lokalu,

- roku produkcji kotła,

- roku wykonania systemu ogrzewania,

- mocy nominalnej kotła,

- przeznaczenia kotła,

- sprawności przy mocy nominalnej,

- alternatywnego źródła ciepła;

- związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984), w zakresie:

- adresu budynku lub jego części (lokalu), dla którego sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych budynku,

- systemu ogrzewczego, w tym wytwarzania, przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła,

- systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym wytwarzania, przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła,

- powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza.

§ 3. Osoby wpisane do rejestru osób uprawnionych, o których mowa w art. 27c:

- ust. 1 pkt 1 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane wymienione w § 2 pkt 1 lit. d, f, m, n, pkt 2 lit. a - i, l, pkt 3 lit. d;

- ust. 1 pkt 2 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane wymienione w § 2 pkt 1 lit. d, f, m, n, pkt 2 lit. a - i, l, pkt 3 lit. c;

- ust. 1 pkt 3 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane wymienione w § 2 pkt 1 lit. d-f, h –n, pkt 2 lit. a – l, pkt 3 lit. f;

- ust. 1 pkt 4 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane wymienione w § 2 pkt 3 lit. h;

- ust. 1 pkt 5 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane wymienione w § 2 pkt 1 lit. d-f, h – n, pkt 2 lit. a – l, pkt 3 lit. g;

- art. 1 pkt 6 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane wymienione w § 2 pkt 1 lit. d-f, h – n, pkt 2 lit. a – l, pkt 3 lit. a;

- art. 1 pkt 7 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane wymienione w § 2 pkt 1 lit. d-f, h – n, pkt 2 lit. a – l, pkt 3 lit. b;

- art. 1 pkt 8 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane wymienione w § 2 pkt 3 lit. e.

- z wyłączeniem danych przekazywanych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

§ 4. Dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a – c, e, g, o, pkt 2 lit. m, są przekazywane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1)	dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4);

2)	decyzję wykonawczą Komisji 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającą zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 36).